## GENSETS
QTY | KW | GENSET TYPE | ENCLOSURE TYPE | ENGINE S/N | MODEL | MODEL detail | ALTERNATOR S/N | ALT MODEL | Voltage | AKSA USA ORDER NUMBER | STATUS | Notes | Actual Item Cost
1 | 11 | UL DIESEL | ST - L1 | 1MG0685 | EPAK11-T4 | APD-EPAK11-T4 | X21E194078 | PI044F | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 10727.47
1 | 30 | UL NG | AL - L2 | 24M0147195 | NG30 | APD-NG30 | X22K482043 | S1L2-J1 | 208/120V 1PH | STK-2434 | NCR | FREE | 15221.7611
1 | 30 | UL DIESEL | OPEN | CD3029L327816 | ULJ30 | APD-ULJ30 | X19I362002 | PI144J | 208/120V 3PH | STK-2447 | In Stock Conroe | FREE | 7821.77
1 | 30 | UL DIESEL | ST - L2 | L332361 | ULJ30 | APD-ULJ30 | X23C113066 | PI144J | 480/277V 3PH | STK-25-2671 | In Stock Conroe | FREE | 15225.442
1 | 30 | UL DIESEL | AL - L2 | L325090 | ULJ30 | APD-ULJ30 | X191362003 | PI144J1 | 480/277V 3PH | STK-25-2762 | Wip Conroe | FREE | 7368.36
1 | 40 | UL NG | ST - L2 | 4.3P0035583 | NG40 | APD-NG40 | C24D163373 | UCI224D | 208/120V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 26330.4577
1 | 40 | UL DIESEL | ST - L1 | L331472 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C21L528848 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-2443 | At Test Conroe | FREE | 10530.57
1 | 40 | UL DIESEL | AL - L2 | L331474 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C22B069462 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-2524 | NCR | FREE | 12388.2148
1 | 40 | UL NG | ST - L1 | 4.3P0036358 | NG40 | APD-NG40 | C22B079612 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-25-2638 | In Stock Conroe | FREE | 16586.8409
1 | 40 | UL NG | ST - L1 | 4.3P0035723 | NG40 | APD-NG40 | C22B079615 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-25-2639 | In Stock Conroe | FREE | 16652.6033
1 | 40 | UL DIESEL | ST - L2 | L332274 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C24A012153 | UCI224D | 240/120V 3PH | STK-25-2674 | In Stock Conroe | FREE | 14250.9334
1 | 40 | UL DIESEL | AL - L2 | L331475 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C21L528824 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-25-2675 | In Stock Conroe | FREE | 12390.7194
1 | 40 | UL DIESEL | ST - L1 | L331464 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C21L58847 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-25-2678 | In Stock Conroe | FREE | 13499.15
1 | 40 | UL DIESEL | OPEN | L332273 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C23C097965 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-25-2679 | In Stock Conroe | FREE | 9558.9443
1 | 40 | UL DIESEL | ST - L2 | L331466 | ULJ40 | APD-ULJ40 | C22B079614 | UCI224D | 208/120V 3PH | STK-2553 | RTS Conroe | FREE | 14182.0636
1 | 55 | MOBILE | ST - L1 | U227439 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | C22J425838 | UCI224F | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 32130.1509
1 | 55 | MOBILE | ST - L1 | U227438 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | C22J42541 | UCI224F | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 32648.16
1 | 55 | MOBILE | ST - L1 | U227544 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | C22J425837 | UCI224F | 3-VSS | STK-25-2751 | Wip Conroe | FREE | 32133.8268
1 | 55 | MOBILE | ST - L1 | U204663 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | C22B069438 | UCI224F | 3-VSS | STK-25-2753 | In Stock Conroe | FREE | 28549.46
1 | 55 | MOBILE | AL - L1 | U227167 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | U227167 | UCI224F | 3-VSS | STK-25-2757 | In Stock Conroe | Dustin- bids 8/24 | 31628.59
1 | 55 | MOBILE | AL - L1 | U227543 | EPAJ55-T4 | APD-EPAJ55-T4 | C22J425843 | UCI224F | 3-VSS | STK-25-2768 | In Stock Conroe | FREE | 33567.7181
1 | 60 | UL NG | OPEN | 57L0019666 | NG60 | APD-NG60 | C22J405522 | UCI224F | 240/120V 1PH | STK-2449 | At Test Conroe | FREE | 20472.7637
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0021051 | NG60 | APD-NG60 | C21L508562 | UCI224G | 480/277V 3PH | STK-25-2640 | In Stock Conroe | FREE | 22257.2384
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0019775 | NG60 | APD-NG60 | C22J425830 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-25-2642 | In Stock Conroe | FREE | 17015.2772
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0021053 | NG60 | APD-NG60 | C22K466306 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-25-2643 | In Stock Conroe | FREE | 17015.2772
1 | 60 | UL NG | ST - L2 | 57L0021050 | NG60 | APD-NG60 | C22K486620 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-25-2644 | In Stock Conroe | FREE | 18311.7754
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0019674 | NG60 | APD-NG60 | C22K486621 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-25-2771 | At QC | FREE | 17015.2772
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0021838 | NG60 | APD-NG60 w/BCw/meters | C22K486618 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-2548 | At Test Conroe | FREE | 22251.3211
1 | 60 | UL NG | ST - L1 | 57L0022316 | NG60 | APD-NG60 w/BCw/meters | C22K486619 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-2549 | RTS Conroe | FREE | 22194.5186
1 | 65 | MOBILE | AL - L1 | U227714 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C22D151387 | UCI224G | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 33397.9303
1 | 65 | MOBILE | ST - L1 | U204463 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C21I366870 | UCI224G | 4-VSS | STK-2422 | In Stock Conroe | FREE | 29179.93
1 | 65 | UL DIESEL | OPEN | L332275 | ULJ65 | APD-ULJ65 | C22J425827 | UCI224F | 208/120V 3PH | STK-2436 | RTS Conroe | FREE | 12123.7584
1 | 65 | UL DIESEL | AL - L1 | L335765 | ULJ65 | APD-ULJ65 | C23C108457 | UCI224F | 208/120V 3PH | HFR - STK-2526 | NCR | Genserve HFR | 19884.647
1 | 65 | UL DIESEL | ST - L2 | L335603 | ULJ65 | APD-ULJ65 | C22K486624 | UCI224F | 480/277V 3PH | STK-25-2637 | RTS Conroe | FREE | 16759.7482
1 | 65 | UL DIESEL | AL - L1 | L332276 | ULJ65 | APD-ULJ65S | C22J425852 | UCI224F | 240/120V 1PH | STK-25-2681 | In Stock Conroe | FREE | 15612.7043
1 | 65 | MOBILE | AL - L1 | U127716 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C22E191790 | UCI224G | 3-VSS | STK-25-2755 | In Stock Conroe | Dustin- bids 8/24 | 33366.44
1 | 65 | MOBILE | ST - L1 | U227223 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C22D151388 | UCI224G | 3-VSS | STK-25-2756 | At Test Conroe | FREE | 32354.2551
1 | 65 | MOBILE | ST - L1 | U227221 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C22D151401 | UCI224G | 3-VSS | STK-25-2758 | In Stock Conroe | FREE | 32354.2551
1 | 65 | MOBILE | ST - L1 | U204464 | EPAJ65-T4 | APD-EPAJ65-T4 | C21F255446 | UCI224G | 3-VSS | STK-25-2769 | In Stock Conroe | FREE | 29179.93
1 | 80 | UL DIESEL | AL - L1 SIDE STUB UP | L337353 | ULJ80 | APD-ULJ80 | C24A022272 | UCI224G | 240/120V 1PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 22585.6115
1 | 80 | MOBILE | ST - L1 | U227291 | EPAJ80-T4 | APD-EPAJ80-T4 | C22J405510 | UCI274D | 3-VSS | STK-2426 | RTS Conroe | FREE | 33300.2654
1 | 80 | MOBILE | ST - L1 | U227534 | EPAJ80-T4 | APD-EPAJ80-T4 | C22J405509 | UCI274D | 3-VSS | STK-2427 | RTS Conroe | FREE | 33300.2654
1 | 80 | UL NG | ST - L1 | 57L0019641 | NG80 | APD-NG80 | C22B079623 | UCI224G | 208/120V 3PH | STK-2442 | RTS Conroe | FREE | 25802.6556
1 | 80 | UL NG | ST - L2 | 57L0020322 | NG80 | APD-NG80 | C23A027092 | UCI224G | 208/120V 3PH | STK-2510 | RTS Conroe | FREE | 20904.8827
1 | 80 | MOBILE | AL - L1 | U227535 | EPAJ80-T4 | APD-EPAJ80-T4 | C22J405512 | UCI274D | 3-VSS | STK-2514 | Wip Conroe | FREE | 33946.1013
1 | 80 | UL DIESEL | ST - L1 | L333627 | ULJ80 | APD-ULJ80 | C22L516963 | UCI224G | 208/120V 3PH | STK-2518 | In Stock Conroe | FREE | 18519.5728
1 | 80 | UL NG | ST - L1 | 57L0021734 | NG80 | APD-NG80 | C22J425835 | UCI224G | 208/120V 3PH | STK-25-2645 | In Stock Conroe | FREE | 20463.0413
1 | 80 | MOBILE | ST - L1 | U227536 | EPAJ80-T4 | APD-EPAJ80-T4 | C22J405511 | UCI274D | 3-VSS | STK-25-2754 | In Stock Conroe | FREE | 32902.2094
1 | 80 | MOBILE | ST - L1 | U164914 | EPAJ80-T4 | APD-EPAJ80-T4 | C21F255439 | UCI274D | 3-VSS | STK-25-2759 | In Stock Conroe | FREE | 29618.26
1 | 80 | UL DIESEL | ST - L1 | L335794 | ULJ80 | APD-ULJ80 | C23C108442 | UCI224G | 240/120V 1PH | STK-2530 | RTS Conroe | FREE | 22150.7517
1 | 80 | UL DIESEL | ST - L1 | L331508 | ULJ80 | APD-ULJ80S | C23C108443 | UCI22461 | 240/120V 1PH | STK-2531 | RTS Conroe | FREE | 22122.8067
1 | 80 | UL NG | ST - L1 | 57L0021522 | NG80 | APD-NG80 | C22J425851 | UCI274D | 480/277V 3PH | STK-2545 | RTS Conroe | FREE | 20463.0413
1 | 80 | UL NG | ST - L1 | 57L0021741 | NG80 | APD-NG80 | C22K466310 | UCI224G | 208/120V 3PH | STK-2551 | RTS Conroe | FREE | 20727.2786
1 | 100 | UL NG | ST - L1 | 57L0021129 | NG100 | APD-NG100 | C22B089909 | UCI274D | 240/120V 1PH | STK-2424 | At Test Conroe | FREE | 22083.8064
1 | 100 | UL NG | ST - L2 | 57L0021642 | NG100 | APD-NG100 | X17G292432 | UCI274F13 | 240/120V 1PH | STK-2425 | RTS Conroe | FREE | 21239.8731
1 | 100 | UL NG | ST - L1 | 57L0022980 | NG100 | APD-NG100 | C23A027097 | UCI274D | 208/120V 3PH | STK-2428 | At Test Conroe | FREE | 28748.1743
1 | 100 | UL NG | ST - L2 | 57L0021643 | NG100 | APD-NG100 | C22J425849 | UCI274D | 480/277V 3PH | STK-2429 | At Test Conroe | FREE | 21850.0367
1 | 100 | UL NG | ST - L2 | 57L0022983 | NG100 | APD-NG100 | C23C108445 | UCI274D | 480/277V 3PH | STK-2430 | At Test Conroe | FREE | 28962.1825
1 | 100 | UL NG | ST - L1 | 57L0022981 | NG100 | APD-NG100 | C23L491868 | UCI274D | 480/277V 3PH | STK-2503 | NCR | FREE | 29034.001
1 | 100 | UL NG | AL - L1 | 57L0022982 | NG100 | APD-NG100 w/BCw/meters | C23A027095 | UCI274D | 208/120V 3PH | STK-25-2646 | In Stock Conroe | FREE | 30714.3496
1 | 100 | UL NG | ST - L1 | 57L0021131 | NG100 | APD-NG100 | C23C108447 | UCI274D | 208/120V 3PH | STK-2541 | NCR | FREE | 22477.0739
1 | 100 | UL NG | ST - L2 | 57L0021438 | NG100 | APD-NG100 | C22J405481 | UCI274D | 208/120V 3PH | STK-2554 | At Test Conroe | FREE | 23255.3452
1 | 110 | MOBILE | AL - L1 | U190126 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C22E181601 | UCI274E | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 42971.3042
1 | 110 | MOBILE | ST - L1 | U188910 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C22E181611 | UCI274E | 4-VSS w Shunt trip | FREE | In Stock Conroe | FREE | 40932.2446
1 | 110 | MOBILE | ST - L1 | U188908 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C22E181605 | UCI274E | 4-VSS w Shunt trip | STK-25-2691 | At Test Conroe | FREE | 42291.5959
1 | 110 | MOBILE | ST - L1 | U201733 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C23L491854 | UCI274E | 3-VSS | STK-25-2692 | At Test Conroe | FREE | 42291.5959
1 | 110 | MOBILE | ST - L1 | U162107 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C22E181600 | UCI274E | 3-VSS | STK-25-2745 | Wip Conroe | FREE | 42291.5959
1 | 110 | MOBILE | ST - L1 | U188907 | EPAJ110-T4 | APD-EPAJ110-T4 | C23L491855 | UCI274E | 3-VSS | STK-25-2770 | In Stock Conroe | FREE | 40932.2446
1 | 125 | UL NG | OPEN | 8.8L0018966 | NG125 | APD-NG125 | C23I381109 | UCI274E | 480/277V 3PH | STK-2450 | At Test Conroe | FREE | 31743.9158
1 | 125 | UL NG | ST - L2 | 8.8L0018960 | NG125 | APD-NG125 | C23J431438 | UCI274E | 480/277V 3PH | STK-2504 | At Test Conroe | FREE | 30406.2636
1 | 125 | UL DIESEL | ST - L1 | L332306 | ULJ125 | APD‐ULJ125S w/BCw/meters | C23D179187 | UCI274E | 240/120V 1PH | STK-2528 | NCR | FREE | 24345.1498
1 | 140 | MOBILE | AL - L1 | U109727 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C21F255444 | UCI274G | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 43707.5256
1 | 140 | MOBILE | ST - L1 | U111488 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C22J405513 | UCI274G | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 44008.2306
1 | 140 | MOBILE | ST - L1 | U095944 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C21F255443 | UCI274G | 3-VSS | STK-25-2742 | At Test Conroe | FREE | 39459.33
1 | 140 | MOBILE | ST - L1 | U111486 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C22J405515 | UCI274G | 3-VSS | STK-25-2743 | At Test Conroe | FREE | 46653.2191
1 | 140 | MOBILE | ST - L1 | U111487 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C22J405514 | UCI274G | 3-VSS | STK-25-2744 | At Test Conroe | FREE | 46653.2191
1 | 140 | MOBILE | ST - L1 | U095945 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C21F255442 | UCI274G | 3-VSS | STK-25-2746 | At Test Conroe | FREE | 39459.33
1 | 140 | MOBILE | AL - L1 | U109728 | EPAJ140-T4 | APD-EPAJ140-T4 | C21L508542 | UCI274G | 3-VSS | STK-25-2766 | Wip Conroe | FREE | 45726.0486
1 | 150 | UL NG | ST - L1 | 8.8L0019088 | NG150 | APD-NG150 | C23I381113 | UCI274F | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 37150.7521
1 | 150 | UL NG | ST - L2 | 8.8L0019185 | NG150 | APD-NG150 | C22B079632 | UCI274F | 208/120V 3PH | STK-2502 | At Test Conroe | FREE | 34536.4628
1 | 150 | UL NG | ST - L2 | 8.8W0011136 | NG150 | APD-NG150 | C22L506858 | UCI274F | 480/277V 3PH | STK-2506 | At Test Conroe | FREE | 35359.0051
1 | 150 | UL NG | ST - L1 | 8.8W0012401 | NG150 | APD-NG150 | C22L506855 | UCI274F | 480/277V 3PH | STK-2507 | At QC | FREE | 37309.4316
1 | 150 | UL NG | OPEN | 8.8L0019177 | NG150 | APD-NG150 | C22B079631 | UCI274F | 480/277V 3PH | STK-2515 | In Stock Conroe | FREE | 31017.7556
1 | 150 | UL DIESEL | AL - L1 | L333771 | ULJ150 | APD-ULJ150 w/BCw/meters | C22L506853 | UCI274F | 208/120V 3PH | STK-25-2685 | In Stock Conroe | FREE | 30890.5413
1 | 150 | UL NG | ST - L1 | 8.8W0012430 | NG150 | APD-NG150 | C23C108437 | UCI274F | 208/120V 3PH | STK-2542 | At Test Conroe | FREE | 37076.3604
1 | 170 | MOBILE | AL - L1 | U109729 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C22K456121 | UCI274H | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 49239.6853
1 | 170 | MOBILE | AL - L1 | U109730 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C22K456120 | UCI274H | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 49239.6853
1 | 170 | MOBILE | ST - L1 | U114473 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C22E212257 | UCI274H | 3-VSS | STK-25-2693 | In Stock Conroe | FREE | 45835.9718
1 | 170 | MOBILE | ST - L1 | U114471 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C22E212256 | UCI274H | 3-VSS | STK-25-2695 | In Stock Conroe | FREE | 46140.1478
1 | 170 | MOBILE | ST - L1 | U095941 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C21L366779 | UCI274H | 3-VSS | STK-25-2752 | In Stock Conroe | FREE | 43597.0099
1 | 170 | MOBILE | ST - L1 | U114472 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C22E212258 | UCI274H | 3-VSS | STK-25-2763 | Wip Conroe | FREE | 46140.1478
1 | 170 | MOBILE | ST - L1 | U095942 | EPAJ170-T4 | APD-EPAJ170-T4 | C21L36777 | UCI274H | 3-VSS | STK-25-2765 | Wip Conroe | FREE | 39918.67
1 | 180 | UL DIESEL | OPEN | L325929 | ULJ180 | APD-ULJ180 | X20I361471 | UCI274G | 208/120V 3PH | STK-2414 | Wip Conroe | FREE | 12814.51
1 | 180 | UL DIESEL | ST - L1 | L331528 | ULJ180 | APD-ULJ180 | C22K456111 | UCI274G | 480/277V 3PH | STK-2534 | RTS Conroe | FREE | 20456.6433
1 | 180 | UL DIESEL | ST - L2 | L331529 | ULJ180 | APD-ULJ180 | C21L528839 | UCI274G | 480/277V 3PH | STK-2546 | RTS Conroe | FREE | 22756.5607
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U111619 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C22J405506 | UCDI274J | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 51772.0926
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U082997 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | X20E225476 | UCDI274J | 3-VSS | FREE | Wip Conroe | FREE | 53131.98
1 | 190 | MOBILE | AL - L1 | U111575 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C22A039089 | UCDI274J | 3-VSS | STK-25-2747 | At Test Conroe | FREE | 52778.6663
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U095939 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C21I397184 | UCDI274J | 3-VSS | STK-25-2748 | At Test Conroe | FREE | 42952.08
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U095937 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C21I397183 | UCDI274J | 3-VSS | STK-25-2749 | At Test Conroe | FREE | 42150.92
1 | 190 | MOBILE | AL - L1 | U095938 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C21I397182 | UCDI274J | 3-VSS | STK-25-2760 | In Stock Conroe | FREE | 52152.2182
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U111617 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C22J405505 | UCDI274J | 3-VSS | HFR - STK-25-2764 | In Stock Conroe | HFR - Jim C. 6/3/25 | 53439.8489
1 | 190 | MOBILE | ST - L1 | U111618 | EPAJ190-T4 | APD-EPAJ190-T4 | C22J405507 | UCDI274J | 3-VSS | HFR - STK-25-2767 | In Stock Conroe | HFR - Jim C. 6/3/25 | 51335.2596
1 | 200 | UL DIESEL | OPEN | L337624 | ULJ200 | APD-ULJ200 | C22B069488 | UCDI274K | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 23700.4292
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH210111 | NG200 | APD-NG200 | C23C128742 | UCDI274K | 480/277V 3PH | STK-2423 | At QC | FREE | 51248.8815
1 | 200 | UL NG | ST - L1 | EEIOH109876 | NG200 | APD-NG200 | C22I354540 | UCDI274K | 480/277V 3PH | STK-2517 | In Stock Conroe | FREE | 37246.29
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH210092 | NG200 | APD-NG200 | C23C108411 | UCDI274K | 480/277V 3PH | STK-25-2647 | In Stock Conroe | FREE | 59159.0737
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH210199 | NG200 | APD-NG200 | C23H340793 | UCDI274K | 208/120V 3PH | STK-25-2648 | In Stock Conroe | FREE | 57710.3569
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH310234 | NG200 | APD-NG200 | C23C108454 | UCDI274K | 208/120V 3PH | STK-25-2649 | In Stock Conroe | FREE | 57710.3569
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH210197 | NG200 | APD-NG200 | C23C108449 | UCDI274K | 480/277V 3PH | STK-25-2650 | In Stock Conroe | FREE | 57927.6888
1 | 200 | UL DIESEL | ST - L1 | L149624 | ULJ200 | APD‐ULJ200 | X22J412635 | UCDI274K, HCI434D1 | 208/120V 3PH | STK-25-2658 | In Stock Conroe | FREE | 27639.5676
1 | 200 | UL NG | ST - L2 | EEIOH210074 | NG200 | APD-NG200 | C23C108412 | UCDI274K | 480/277V 3PH | STK-2543 | At Test Conroe | FREE | 51111.8307
1 | 215 | MOBILE | AL - L1 | U095607 | EPAJ215-T4 | APD-EPAJ215-T4 | C22E1181555 | UCDI274K | 3-VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 54764.0472
1 | 215 | MOBILE | ST - L1 | U111603 | EPAJ215-T4 | APD-EPAJ215-T4 | C22J405504 | UCDI274K | 3-VSS | STK-25-2694 | In Stock Conroe | FREE | 53507.7704
1 | 215 | MOBILE | AL - L1 | U111143 | EPAJ215-T4 | APD-EPAJ215-T4 | C22J405503 | UCDI274K | 3-VSS | STK-25-2750 | At Test Conroe | FREE | 56193.5682
1 | 250 | UL NG | ST - L2 | 3120A003528 | NG250 | APD-NG250 | X22A034634 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-2431 | NCR | FREE | 62649.86
1 | 250 | UL DIESEL | OPEN | L154011 | ULJ250 | APD‐ULJ250 | X23C121638 | HCI444D | 208/120V 3PH | STK-2522 | In Stock Conroe | FREE | 48462.7215
1 | 250 | UL NG | ST - L2 | 3122J038045 | NG250 | APD-NG250 w/BCw/meters | X24A022611 | HCI444D | 480/277V 3PH | STK-25-2652 | In Stock Conroe | FREE | 61320.2575
1 | 250 | UL DIESEL | ST - L2 | 20132259975 | ULV250 | APD-ULV250 | C23I371049 | HCI534D | 480/277V 3PH | STK-25-2659 | In Stock Conroe | FREE | 40005.4668
1 | 250 | UL DIESEL | AL - L1 | L154009 | ULJ250 | APD‐ULJ250 | X23C121636 | HCI434D1 | 480/277V 3PH | STK-25-2661 | In Stock Conroe | FREE | 43036.5903
1 | 250 | UL DIESEL | ST - L2 | 20132245126 | ULV250 | APD-ULV250 w/BCw/meters | C23I371051 | HCI534D | 208/120V 3PH | STK-2527 | At QC | FREE | 41595.9684
1 | 250 | UL DIESEL | ST - L2 | L153513 | ULJ250 | APD‐ULJ250 | X23F242634 | HCI444D | 480/277V 3PH | STK-2535 | RTS Conroe | FREE | 43856.6311
1 | 275 | UL DIESEL | AL - L1 | L139475 | ULJ275 | APD-ULJ275 | X20B095603 | HCI434D1 | 208/120V 3PH | STK-2444 | In Stock Conroe | FREE | 22150.62
1 | 275 | UL DIESEL | ST - L1 | L149402 | ULJ275 | APD-ULJ275 | X22A034637 | HCI434D1 | 480/277V 3PH | STK-25-2662 | In Stock Conroe | FREE | 32315.6114
1 | 275 | UL DIESEL | ST - L1 | L149404 | ULJ275 | APD-ULJ275 | X22C092638 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-2536 | NCR | FREE | 32594.0513
1 | 300 | UL NG | OPEN | EZZOG002599 | NG300 | APD-NG300 | X20E201601 | HCI434D | 480/277V 3PH | FREE | Wip Conroe | FREE | 56000.01
1 | 300 | UL NG | ST - L2 | EZZOG202968 | NG300 | APD-NG300 w/BCw/meters | X22J412637 | HCI434D | 208/120V 3PH | STK-25-2653 | In Stock Conroe | FREE | 99012.8392
1 | 300 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZZOG202955 | NG300 | APD-NG300 | X22A034639 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-25-2654 | In Stock Conroe | FREE | 87296.9197
1 | 300 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZZOG202943 | NG300 | APD-NG300 | X22A033636 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-25-2655 | In Stock Conroe | FREE | 88086.5854
1 | 300 | UL DIESEL | OPEN | L151935 | ULJ300 | APD-ULJ300 | X22I391643 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-25-2665 | NCR | FREE | 34499.6207
1 | 300 | UL DIESEL | ST - L1 SIDE STUB UP | L149643 | ULJ300 | APD-ULJ300 | X22J412634 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-25-2666 | At QC | FREE | 34393.4871
1 | 300 | UL DIESEL | ST - L1 SIDE STUB UP | L149646 | ULJ300 | APD-ULJ300 | X23C121639 | HCI434D | 480/277V 3PH | STK-25-2773 | NCR | FREE | 34393.4871
1 | 350 | UL DIESEL | ST - L2 | 20132376508 | ULV350 | APD-ULV350 w/BCw/meters | X23K444618 | HCI434E | 480/277 3PH | HFR - FREE | In Stock Conroe | Genserve HFR | 47451.3394
1 | 350 | UL NG | ST - L2 | EZZOG202920 | NG350 | APD-NG350 w/BCw/meters | X23K444617 | HCI444E | 480/277V 3PH | STK-25-2656 | In Stock Conroe | FREE | 104971.5508
1 | 400 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZYOF205407 | NG400 | APD-NG400 | X24A025609 | HCI434F | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 120234.4944
1 | 400 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZYOF305884 | NG400 | APD-NG400 | X24A025608 | HCI434F | 480/277V 3PH | STK-25-2657 | In Stock Conroe | FREE | 120234.4944
1 | 400 | UL DIESEL | AL - L1 | L038692 | ULJ400 | APD-ULJ400 | X22A033630 | HCI434F | 480/277V 3PH | STK-25-2667 | In Stock Conroe | FREE | 52817.0193
1 | 400 | UL NG | AL - L1 SIDE STUB UP | EZYOF305767 | NG400 | APD-NG400 | X23K445609 | HCI434F | 480/277V 3PH | STK-25-2669 | In Stock Conroe | FREE | 129413.03
1 | 400 | UL DIESEL | AL - L1 /Rev 4 | L042594 | ULJ400 | APD-ULJ400 | X22L491621 | HCI444F | 480/277V 3PH | STK-25-2688 | In Stock Conroe | FREE | 69785.3571
1 | 400 | UL NG | ST - L1 New | EZYOF904106 | NG400 | APD-NG400PR | X17G281605 | HCI534C | 208/120V 3PH | STK-25-2689 | In Stock Conroe | FREE | 85574.68
1 | 450 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZYOF105157 | NG450 | APD-NG450 | X22A035637 | HCI534C | 480/277V 3PH | STK-2509 | At Test Conroe | FREE | 115986.45
1 | 500 | UL NG | ST - L1 SIDE STUB UP | EZYOF004621 | NG500 | APD-NG500 | C22C110449 | HCI534E | 480/277V 3PH | STK-2511 | NCR | FREE | 127679.4809
1 | 500 | UL NG | ST - L2 | NO ENGINE | NG500 | APD-NG500 w/BCw/meters | C23K471826 | HCI544E | 480/277V 3PH | STK-2512 | NCR | FREE | 135006
1 | 500 | UL NG | AL - L1 /Rev 3 | EZYOF406934 | NG500 | APD-NG500 | C24A022283 | HCI534E | 480/277V 3PH | HFR - STK-25-2670 | In Stock Conroe | HFR - Gokhan A. 6/10/25 | 137225.14
1 | 550 | UL DIESEL | OPEN | 2016138935 | ULV550 | APD-ULV550 | C22B079679 | HCI544E | 480/277V 3PH | STK-25-2690 | In Stock Conroe | FREE | 56158.82
1 | 550 | MOBILE | ST - L1 | 2016160303 | EPAV550 | APD-EPAV550 | C23C098027 | HCI534E | VSS | STK-25-2772 | NCR | FREE | 103341.9261
1 | 600 | MOBILE | ST - L1 | 2016160659 | EPAV600-T4 | APD-EPAV600-T4 | C23C098092 | HCI534F | VSS | FREE | In Stock Conroe | FREE | 106562.0049
1 | 660 | UL NG | ST - L1 | 3022S000593 | NG660 | APD-NG660 w/BCw/meters | C23E189261 | HCI544F | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 208513.4271
1 | 800 | UL DIESEL | ST - L1/3rd JWH | 30760 | ULM800 | APD-ULM800 | C23E189274 | HCI634H | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 132718.3343
1 | 800 | UL DIESEL | ST - L1/3rd JWH | 30911 | ULM800 | APD-ULM800 w/BCw/meters | C23L491896 | HCI634H | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 133489.1932
1 | 800 | UL DIESEL | ST - L2 | 30756 | ULM800 | APD-ULM800 | C22I374966 | HCI634H | 480/277V 3PH | STK-2441 | RTS Conroe | FREE | 121844.8498
1 | 830 | UL NG | ST - L1 | 3922D000240 | NG830 | APD-NG830 | X20K451702 | HCI634G | 480/277V 3PH | HRF | In Stock Conroe | HFR - Jim C. 6/23/25 | 230857.573
1 | 1050 | UL NG | ST - L1 | 4521H000123 | NG1050 | APD-NG1050 | X20K451701 | HCl634J | 480/277V 3PH | HFR | In Stock Conroe | HFR - Jim C. 6/23/25 | 333541.92
1 | 1250 | UL DIESEL | OPEN | 19524 | ULM1250 | APD-ULM1250 | C22H334109 | PI734B | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 163789.3925
1 | 1250 | UL DIESEL | ST - L1 | 20391 | ULM1250 | APD-ULM1250 | C24A012185 | HCI634K | 480/277V 3PH | FREE | In Stock Conroe | FREE | 174961.0627

## FUEL TANKS
Fuel Tank Model | Price
24 Hr | 11985
48 Hr | 15045
72 Hr | 17715

## BREAKERS
Breaker Model | Price
400A-80%-Rated | 1505
600A-80% Rated | 2126